## 對照表
CRWV 欄位 ↔ Tokenomics 名稱對照表（W1，給 W2）
Tokenomics v5.24（20261007_Tokenomics_v5.24.xlsx，commit 098873a，擷取 2026-10-07）；基準成本情境；每 GW＝IT 關鍵電力。差距＝CRWV ÷ Tokenomics − 1；比較世代 FY26–27＝GB300、FY28–30＝VR200（[Assumed]，W1 比較用）。CRWV MW 口徑：視為 IT 關鍵電力 [Assumed]（見 permw_inputs_20261007.json）。
CRWV 欄位（company.json 路徑） | Excel 列名 | 現值（各期：FY26 下半年、FY27、FY28、FY29、FY30） | 單位與 MW 口徑 | 現值依據（README／交接檔原文） | Tokenomics 名稱 | Tokenomics 基準值（換成 CRWV 單位；v5.24） | 差距 %（CRWV ÷ Tokenomics − 1） | W2 處理 | 備註
scenarios.capexTemplate.costMW | 輸入與假設｜每 MW 建置成本 | 34、34、34、34、34 | US$m/MW；CRWV MW（視為 IT 關鍵電力，見 MW 口徑） | README：「每 MW 建置成本（GPU＋網路＋機房內裝），各期」；Excel 說明：「以 FY26 校準重現全年指引 35–39 [Derived]」（＝以 CapEx 指引回推，共同規則第 4 節不再允許作為參數來源） | IF_CapexIT（＋自建部分的 IF_CapexFacility） | 37.45、37.45、37.59、37.59、37.59（IF_CapexIT，FY26–27＝GB300、FY28–30＝VR200（[Assumed]，W1 比較用））；各世代：H100 27.51、GB200 24.02、GB300 37.45、VR200 37.59、RU 50.09 | -9.2%、-9.2%、-9.5%、-9.5%、-9.5% | 引用 | CRWV 機房多為租賃（廠房以租金計），所以對應 IT 設備而非合計；IF_CapexTotal 各世代：H100 40.18、GB200 36.69、GB300 50.12、VR200 50.26、RU 62.76。若 MW 為設施口徑，CRWV 34 換成每 IT MW＝34×1.2＝40.8
defaults.gpuLife | 輸入與假設｜GPU 經濟壽命（年） | 6 | 年 | Excel 說明：「公司對伺服器與網路設備的折舊年限；決定汰換時點與車隊折舊 [Verified]」 | IF_DeprLifeIT（v5.25） | v5.24 無此名稱（快照 missing） | —（無可比值） | 引用（v5.25 後） | W2 第 0 步確認 Tokenomics master 是否已有 v5.25；沒有則維持 6 年並列為未解
defaults.m.power ＋ defaults.m.pue | 輸入與假設｜電價、PUE（overlay 用） | 電價 60、62、64、66、68 $/MWh；PUE 1.25、1.24、1.22、1.2、1.2；合成電費 0.657、0.673、0.684、0.694、0.715 US$m/MW/年 | US$m/MW/年（CRWV：Accepted MW × 8760 × PUE × 電價，即 100% 滿載） | Excel 說明：「overlay 用 [Assumed]」；segA：accepted × 8760 × pue × power | IF_PowerCost（另 IF_FacilityGW、v5.25 IF_PowerPrice、IF_AvgDraw） | 0.673（每 IT MW；與世代無關） | -2.3%、+0.1%、+1.7%、+3.1%、+6.2% | 引用 | IF_FacilityGW 基準 1.2（PUE 對照：CRWV 1.25–1.2，差距 +4.2%～+0.0%）；電價與平均用電係數待 v5.25 拆開
defaults.m.maint | 輸入與假設｜維護成本（overlay 用） | 0.15、0.15、0.16、0.16、0.17 | US$m/MW/年 | Excel 說明：「overlay 用 [Assumed]」 | IF_MaintIT＋IF_MaintFac（v5.25） | v5.24 無此名稱（快照 missing） | —（無可比值） | 引用（v5.25 後） | 另 IF_StaffSW、IF_TaxIns（v5.25）可補齊由下而上營運費用
defaults.m.revMW | 輸入與假設｜每 MW 年收入 | 0.0112、0.0115、0.0115、0.0110、0.0105 US$bn（＝11.2、11.5、11.5、11.0、10.5 US$m） | US$bn/MW/年；Billable MW | Excel 說明：「期末 ARR 18.5–19.5÷1.85GW≈10.0–10.5M/MW；7 月漲價 25% 只影響新約 [Derived]」（＝以 ARR 回推，共同規則第 4 節不再允許） | IF_HoldEcon（下限對照）；W2 改為 GPU 小時價格 × IF_GPUsPerGW × 8760 × 利用率 | 12.72、12.72、12.76、12.76、12.76 US$m/MW/年（IF_HoldEcon 經濟持有成本，FY26–27＝GB300、FY28–30＝VR200（[Assumed]，W1 比較用））；各世代：H100 10.10、GB200 9.17、GB300 12.72、VR200 12.76、RU 16.07 | -12.0%、-9.6%、-9.9%、-13.8%、-17.7% | 推導 | 經濟持有成本＝100% 時數、不含利潤的「打平收入」；CRWV 每 MW 收入低於 GB300／VR200 的持有成本即表示新世代每 MW 付不起資本成本。L1_RevGW_Fleet_VR200 48.7 為 token 層理想上限（OpenAI 單價），與 GPU 租賃收入不同層，只作上限對照
defaults.ebStart／defaults.ebSteady | 輸入與假設｜起始／穩態 EBITDA 率 | 59% → 65%（線性） | 比例 | 交接檔：「由下而上（每 MW 現金成本約 $3.2–3.6m／年收入約 $10.9m）約 67–71%；取 65%」；起始＝Q2 實際 Adj. EBITDA 率 58.6% [Verified] | IF_OpexGW（v5.25；EBITDA 率＝1 − 營運費用 ÷ 每 MW 收入 − 管銷率） | v5.24 無 IF_OpexGW；現有可得部分：電費 IF_PowerCost 0.673 ÷ 每 MW 收入 11.2 ＝ 6.0% 營收 | —（無可比值） | 推導（v5.25 後） | W2 依工作單以由下而上成本＋管銷率推導；管銷率見 permw_inputs（10-Q 實際）
defaults.m.util | 輸入與假設｜利用率 | 95、95、94、93、92 % | %（已售出 ÷ Billable MW） | Excel 說明：「法說「近期產能實質售罄」，不擬合 100% [Assumed]」 | IF_Util（口徑不同） | 60%（Tokenomics token 服務基準利用率） | +58.3%、+58.3%、+56.7%、+55.0%、+53.3% | 不動（公司專屬） | 口徑不同：CRWV＝長約售出比例（take-or-pay 計費），Tokenomics＝token 服務的算力利用率；差距不代表衝突，W2 不引用 IF_Util
站點每 MW 年租金市場基準（methodology.checks.rentVsBenchMin 所用） | 運營_站點｜加權每 MW 年租金（H 欄） | 1.704（檢驗門檻＝× 第三方占比 0.85 × 0.8） | US$m/MW/年；具名站點 critical IT MW（Helios、Polaris Forge 1、Core Scientific） | segA siteBenchQ：具名站點 合約額 ÷ 年數 ÷ 規劃 MW；交接檔：「模型每 MW 年租金 FY30 約 $0.96m，低於具名站點基準 $1.70m × 85%」 | Tokenomics 無對應（公司專屬）；對照 L1_FacCapexMW | L1_FacCapexMW 12.67 US$m/MW（廠房資本支出）；租金 ÷ 廠房造價＝13.4%／年 | —（無可比值） | 對照 | 租金是房東的廠房資本回收：13% 左右的年租金收益率對 12.67 的廠房造價屬合理區間（W2 只作對照，不改租金來源）
methodology.checks.capexPerMwBand | 檢查_連動｜CapEx 強度（模型期合計） | 20、45 | US$m/MW | 檢查頁說明：「公司自身比率：2026 CapEx 35–39bn 對應約 +1.25 GW ＝ $28–34m/MW」 | IF_CapexIT（下端）／IF_CapexTotal（上端） | IF_CapexIT 基準 24.02–50.09；IF_CapexTotal 基準 36.69–62.76；低成本最小 20.64、高成本最大 81.67 | -3.1%、-10.2% | 推導 | 差距兩格＝下端對 IF_CapexIT 低成本最小值（GB200）、上端對 IF_CapexTotal GB300 基準；W2 建議改為「代表世代 IT 低成本～合計高成本」
（CRWV 無此欄位）每 MW GPU 數 | —（W2 新增） | — | 顆/MW（IT 關鍵電力） | CRWV 目前不建 GPU 數；W2 GPU 小時價格路線需要 | IF_GPUsPerGW | H100 718、GB200 502、GB300 487、VR200 292、RU 195 顆/IT MW | —（無可比值） | 引用 | S-1 年底對照：約 250,000 GPU ÷ 360 MW ≈ 694 顆/MW（[Derived]，只作 MW 口徑對照；Hopper 為主）
（CRWV 無此欄位）每 GPU 小時持有成本 | —（W2 新增） | — | US$/GPU-hr | CRWV 目前不建；W2 GPU 小時價格路線的成本下限 | IF_GPUhrEcon；L1_GPUhr_GB200_vsCW、L1_GPUhr_GB300_vsBE | H100 1.61、GB200 2.09、GB300 2.98、VR200 4.99、RU 9.42 | —（無可比值） | 對照 | L1 外部對照：GB200 對 CoreWeave 隨需牌價 10.5（SRC_PRC_001）；GB300 對新雲損益兩平租金 3.57（SRC_PRC_002）